## Slide 1
Rafael Machado Mello Superintendente de Recursos Hídricos
ESCASSEZ HÍDRICA NO DISTRITO FEDERAL

## Slide 2: Resolução nº 13 de 15 de agosto de 2016: Estabelece os Volumes de Referência e Ações de Contenção em Situações Críticas de Escassez Hídrica nos Reservatórios do Descoberto e Santa Maria Visando Assegurar os Usos Prioritários dos Recursos Hídricos.

## Slide 3
ESTADO DE ALERTA
1
2
Declarar situação crítica de escassez hídrica;
Ampliar ações de comunicação com a sociedade;
3
Promover a alocação de água entre usuários das unidades hidrográficas contribuintes, com possibilidade de restrição de uso e redução da vazão outorgada.
40%
17/08/2016

## Slide 4: Art. 4º O estado de alerta será estabelecido quando o nível diário observado for igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do volume útil do reservatório do Descoberto e/ou do reservatório de Santa Maria, quando poderão ser adotadas as seguintes medidas, conforme o caso: I. Declarar situação crítica de escassez hídrica; II. Ampliar ações de comunicação com a sociedade; III. Promover alocação de água entre usuários das unidades hidrográficas contribuintes, com possibilidade de restrição de uso e redução da vazão outorgada.
ESTADO DE ALERTA

## Slide 5
Resolução nº 15 de Setembro de 2016
Declara a Situação Crítica de Escassez Hídrica nos Reservatórios do Descoberto e de Santa Maria
Art. 2º. Suspender, nas áreas de contribuição das bacias dos reservatórios do Descoberto e de Santa Maria, a emissão de outorgas prévias e de direito de uso dos recursos hídricos superficiais para os usos não prioritários.
§1º. São consideradas áreas de contribuição da bacias do reservatório do Descoberto:
I - Alto Rio Descoberto;
II - Ribeirão Rodeador;
III - Ribeirão das Pedras.

## Slide 6
Resolução nº 15 de Setembro de 2016
Art. 3º. Recomendar à população do Distrito Federal que adote medidas de redução do consumo de água, e que se abstenha de usar água tratada fornecida pela concessionária de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário para as seguintes atividades:
I - Lavagem de veículos;
II - Lavagem de garagens e calçadas;
III - Lavagem de fachadas prediais;
IV - Irrigação paisagística;
V - Manutenção de piscinas (enchimento, limpeza e troca de água).

## Slide 7
Resolução nº 15 de Setembro de 2016
Art. 5º. Autorizar a concessionária do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário a reduzir a pressão dinâmica nas redes de distribuição de abastecimento de água, no período de 22 h (vinte e duas) horas às 5 h (cinco) horas.
Art. 6º. Determinar à Superintendência de Recursos Hídricos - SRH que promova a alocação negociada de água nas bacias hidrográficas, de forma a reduzir o período de captação de água para irrigação e, quando for o caso, reduzir o volume outorgado mediante análise caso a caso.

## Slide 8
DECRETO Nº 37.644/2016

## Slide 10
Reservatório Descoberto

## Slide 11
Volume Útil Mensal - Reservatório Descoberto
Posição em 16/09/2016 às 09h
ESTADO DE ATENÇÃO (ENTRE 60% E 41% DO VOLUME ÚTIL)
ESTADO DE ALERTA (ENTRE 40% E 21% DO VOLUME ÚTIL)
ESTADO DE RESTRIÇÃO DE USO (VOLUME IGUAL OU INFERIOR A 20%)

## Slide 14
Chart: Vazões Afluentes Descoberto
| 42552 | 42569 | 42587 | 42611 | 42626
Vazões 2016 | 1.456 | 1.265 | 1.171 | 1.172 | 0.716
Vazões 2015 | 3.3149 | 1.7529 | 1.6395
Vazões 2014 | 3.3453 | 2.3129 | 1.5791

## Slide 15
Chart: Reservatório do Descoberto
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
2016 | 75.3493 | 85.9178 | 100 | 96.514 | 89.224 | 77.5903 | 63.3698 | 48.55 | 38.57
2015 | 62.3046 | 66.4546 | 91.7139 | 100 | 100 | 96.68 | 90.2199 | 78.0329 | 64.7116 | 52.898 | 48.0703 | 45.774

## Slide 16
Posição em 16/09/2016 às 09h

## Slide 17: Reservatório Santa Maria

## Slide 18: Volume Útil Mensal - Reservatório Santa Maria
Posição em 16/09/2016 às 09h
ESTADO DE ATENÇÃO (ENTRE 60% E 41% DO VOLUME ÚTIL)
ESTADO DE ALERTA (ENTRE 40% E 21% DO VOLUME ÚTIL)
ESTADO DE RESTRIÇÃO DE USO (VOLUME IGUAL OU INFERIOR A 20%)
Cota Atual: 1067,50 m

## Slide 19
Chart: Vazões Afluentes Sta Maria
| 42556 | 42584 | 42618
Vazão 2016 | 0.2248 | 0.1766 | 0.128
Vazão 2015 | 0.841

## Slide 20: Comparativo com o Ciclo Anterior - Reservatório Santa Maria
Chart: Reservatório do Santa Maria
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
 | 80.6355 | 80.7513 | 82.3693 | 79.7106 | 74.7211 | 68.5212 | 61.5841 | 54.38 | 49.67
 | 87.3393 | 87.3393 | 92.9243 | 100 | 100 | 99.8777 | 98.5353 | 94.2667 | 88.8987 | 83.64 | 81.2129 | 77.7452

## Slide 21: Comparativo com o Mês de Setembro nos últimos 10 anos - Reservatório Santa Maria

## Slide 25
Simulação

## Slide 27
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA ESCASSEZ HÍDRICA DO DF :

## Slide 28
ALOCAÇÃO DE ÁGUA E ITENSIFICAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES
CÓRREGOS | HORÁRIO DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA
CÓRREGOS PULADOR, VEREDINHA, CHAPADINHA e CAPÃOZINHO | MARGEM DIREITA: 6:00 – 8:00 / 13:00 – 15:00 MARGEM ESQUERDA: 8:00 – 10:00 / 15:00 – 17:00
JATOBÁ, CABECEIRA COMPRIDA, CAPOEIRA CHATA, GUARIROBA, MEIO, BONITO, CRISTAL, RODEADOR, JATOBAZINHO, FUMABE | MARGEM DIREITA: 9:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00 MARGEM ESQUERDA: 6:00 – 9:00 / 12:00 – 15:00
RIBEIRÃO RODEADOR E CAPÃO COMPRIDO | MARGEM DIREITA: 9:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00 MARGEM ESQUERDA: 6:00 – 9:00 / 12:00 – 15:00
Notificação de ca. de 50 usuários não outorgados.

## Slide 29
RESOLUÇÕES
LAVA JATO:
Instalação de bomba de baixa vazão;
Não realizar irrigação da área externa;
Não realizar lavagem de vidros na área de abastecimento;
CAMINHÃO-PIPA:
Realizar captação somente: 6 h às 14h.
Redução de Outorga Canal Santos Dumont
Alocação de água

## Slide 30
ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA ESCASSEZ HÍDRICA DO DF(MÉDIO E LONGO PRAZO) :

## Slide 31
NOVOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO
REVITALIZAÇÃO DE CANAIS

## Slide 33
Obrigado